工程招标书

项目名称：年产4500吨稀土氧化物稀土二次资源回收利用技改项目
招标工程名称：环保水池修复工程
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第 一 部 分

工 程  招  标  书

江西万弘高新技术材料有限公司为该单位所需的环保水池修复工程进行招标工作。 

一、招标内容 

1、工程明细 

	名  称
	数 量
	技术条件
	备注

	环保水池基础修复加固
	以现场勘察为准
	招标方要求为准
	

	环保水池防腐修复
	以验收数量为准
	招标方要求为准
	


2、到货地点：江西省吉安市万安县招标方工厂  

3、运输方式：中标方自定 

二、投标截止日期2023年7月24日23时止 

三、投标方式：电子投标

1、投标网址：http://61.177.130.241:8252/home
2、招标单位：江西万弘高新技术材料有限公司

3、网站报名截止时间：2023年7月21日17点 

4、资审文件提交截止时间：2023年7月22日23点

5、资审时间：2023年7月23日23点   

6、投标截止时间：2023年7月24日23点  

7、开标时间：2023年7月25日
第 二 部 分
投   标   须   知
一、总  则 

1、本建设项目系江西万弘高新技术材料有限公司环保水池修复工程招标。 

2、本招标投标工作按照《中华人民共和国招标投标法》的有关要求进行。 

3、招标文件发出后投标单位应仔细阅读招标文件并认真领会，如有疑问通知招标单位由招标单位负责进行解释。招标单位将安排时间对投标单位提出的问题进行解答。 

二、投标书的编制 

1、投标单位编制的投标书应按照招标文件所规定的格式内容逐项填写齐全并提交全部资格文件否则投标无效。 

2、投标文件中单价金额有明显错误的。   

3、投标单位对所投的工程应该提出不含税价格。 

4、投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、不应有涂改增删处。如需修改应有文字修改函并盖法定代表人印章。 

5、中标单位应出具工伤保险文件。  

三、资格证明文件 

1、投标单位的企业法人营业执照 

2、与投标相关的生产能力。 

3、法定代表人授权书 

四、投标书的递交 

1、电子投标文件通过华宏集团门户网站系统递交。 

2、投标单位送达投标书后如对投标书的内容进行修改时必须在投标截止日期前重新投递，以最后一份报价为准。有下列情况之一的其投标书视为无效投标书即废标： 

1、投标书未盖公章和法定代表人印章 

2、投标书未按招标书规定的格式和要求填写或内容不全、字迹不清难以辨认的 

3、投标书逾期送达

3、电子投标文件递交异常的处理规则：投标人的电子投标文件出现递交异常时，招标人/招标代理机构需与系统支撑团队确认，若为系统故障原因造成的，则应推迟该项目的投标截止时间（具体时间另行通知）直至该投标人完成电子投标文件递交；若非系统故障原因造成的，由该投标人自行承担相应责任。
五、开   标 

   本项目将于投标截止时间的同一时间在华宏集团门户网站进行开标。 

六、评   标 

1、组织评标委员会：由招标单位代表组成。能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低的投标人经议价达成后中标。 

七、中标通知 

1、招标单位在决标后7个工作日内向中标单位发出中标通知书。 

2、中标单位应按中标通知书的规定与招标方单位签订合同，否则取消中标资格。 

3、中标通知书将是合同的一个组成部分。 

八、签订合同 

    中标单位收到中标通知书后按通知规定的时间和地点签订工程建设合同，同时必须按照合同的内容组织建设、安装及服务。  

第 三 部 分

技   术   文   件

一、名   称：环保水池修复工程招标 

二、数   量：以现场勘探为准
三、技术要求：

环保水池修复方案：

水池所有空鼓敲掉，用混凝土修补找平

水池做防水
防水工序做好后底部扎双层钢筋浇筑20-30cm混凝土层，并找平
注：c425混凝土，使用不含土的河沙
防腐要求：

1、清理原防腐表面油污

2、混凝土修补处五布七油玻璃钢纤维防腐。

3、剩余无损池壁增加三布五油玻璃钢纤维防腐。

4、池底五布七油玻璃钢纤维防腐。
、

第 四 部 分
工程投标书

项目名称：  

招标工程名称： 

招标文件编号：  

投标单位（盖章）

发出时间    年   月   日

投     标     书

致江西万弘高新技术材料有限公司： 

我方收到贵方关于“年产4500吨稀土氧化物稀土二次资源回收利用技改”项目所需的环保水池修复工程招标文件经研究我单位自愿参加投标并授权姓名     职称     职务全权代表我单位提交下述文件，文件包括： 

一、投 标 书  

    包括投标报价表（附表1）、授权书。 

二、资格证明文件 

三、我方宣布自愿遵守下列条款  

1、承认并愿意按照招标文件的各项规定和要求进行投标工作。   

环保水池基础修复加固：小写   元人民币；
环保水池防腐修复单价：小写   元人民币/平方；
另附工程明细表
2、上款所列的总价为我方的投标价。竞标会议竞价后的议价为投标最终价。 

 3、愿意按照《民法典》及国家有关规定的原则履行自己的责任和义务。 

 4、理解招标方不以最低价格作为中标的唯一选择标准。 

 5、经评选如果我方中标，我方将按照中标通知的时间和地点签订该工程合同并按质、按量、按期完成各项工作。 

  四、有关本投标书的函、电请与下列单位、代表人联系    

 投标单位：（盖章）                         授权代表人：（签字）

法定代表人：（签字）                       电 话：         

                                             年    月    日       

授 权 人

本授权书声明：在本授权书上签字的（公司名称）             （法人代表姓名、职务）                  代表本公司任命在本标书上签字的（被授权人姓名、职务）          为本公司合法代理人，就                    项目的             设备的投标、供货与保修等工作以本公司的名义签署投标书、进行谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。 

        特签字如下以资证明 

  法人代表（签字）              

  单位（盖章）                             

   日期    年  月  日 
